# Cryostat section

작성자 : 김미진

- 1.       준비물

  - 1)       Cryosection machine (Leica CM1900)

-사용 전 3시간 전에 미리 –20℃ setting (평상시 –10℃ 유지 or 전원을 끈 상태에서 뚜껑을 열어둔 상태로 유지)

-두께 조절 10-60um

-칼 고정(오른쪽 나사 조절)

-antiroller: fragile

  - 2)       Slide warmer 37-42 ℃ 준비

  - 3)       Slide glass (poly L-Lysine coated, Fisher 12-550-15)

Cover glass (corning, other German co. 22x30 mm)

- 2.       Sample preparation

  - 1)       Hoil을 둥글게 말아서 mold 를 만든다 (1.5cm 높이).

  - 2)       척위에 hoil mold를 OCT로 붙인다 (-20℃).

  - 3)       Bubble이 안 들어가도록 OCT를 mold의 절반까지 천천히 부어준다.

  - 4)       Dry ice 위에 *embryo를 올려놓고 급속히 freeze한 후, mold의 OCT 위에 올려 방향 맞추어 세워놓고(한번에 붙여야 안 떨어짐), OCT를 더 부어서 mold를 완전히 채운다. (* Stained embryo는 gradually hydration 한 후, 30% sucrose에 넣어서 가라앉힌 후, 냉동시킨다.)

  - 5)       –20℃에서 냉동시킨다.

  - 6)       Cryosection machine 에서 원하는 두께로 section 한다.

** Mold의 hoil을 벗겨내고, frozen OCT의 매끄러운 부분이 칼날에 닿도록 위치시킨다.

- 3.        Section 후, sample이 고정되어있는 slide glass를 다음에 열거한 solution이 들어있는 staining jar에 차례로 담근다.

  - 1)       PBS for 5min (x2)

  - 2)       70% EtOH for 2min

  - 3)       80% EtOH

  - 4)       90% EtOH

  - 5)       100% EtOH

  - 6)       100% EtOH (absolute)

  - 7)       Xylene (or Histo choice, Amresco) for 5min (x2)

8)  Dry

  - 8)       Permanent mounting (VectorLab)

  - 9)       Dry overnight